**Ориентировочная смета расходов целевого взноса на «Реконструкцию электросетей» - 5000 рублей с участка.**

Приход:

Участков – 720, из них: 6 – зараженные, 2 – под правлением и трансформатором, 80 – владельцы не установлены, 122 – не подключены (отказ от оплаты взноса). Итого: 510 участков, пользующихся электроэнергией. Ожидаемый сбор – 510 х 5000 = 2550000руб.

Расход:

1. Подготовительная документация – 30000руб.
2. Проект реконструкции сетей – 65000руб.
3. Площадка под КТП, ВЛЭП – 50000руб.
4. Фундамент под КТП – 10000руб.
5. Опоры ВЛЭП – 100000руб.
6. Оборудование (трансформатор, прибор учета, счетчик) – 800000руб.
7. Монтаж оборудования – 250000руб.
8. Электротовары для монтажа ВЛЭП и ЦЛЭП – 220000руб.
9. Замена аварийных опор (с возвратом от владельцев) – 150000руб.
10. Установка дополнительных опор (с укосиной) 16шт. – 256000руб.
11. Демонтаж и утилизация старой ВЛЭП – 70000руб.
12. Ограждение площадки КТП – 50000руб.
13. Опоры для освещения боковых улиц 6шт. – 96000руб.
14. Опоры ЛЭП по ул. Дорожная (новая линия) 12шт. – 192000руб.
15. Опоры ЛЭП по ул. Лесная (новая линия) 12шт. – 96000руб.
16. Видеонаблюдение – 50000руб.
17. Заключительно-приемо-сдаточная документация – 50000руб.
18. Транспортные расходы – 50000руб.
19. Текущий ремонт и обслуживание существующих электросетей – 250000руб.
20. Прочие (неучтенные) расходы – 100000руб.

Итого: 2945000руб.